## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目
标段名称： |  |  | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 471803.69
|  | （大写）： |  | 肆拾柒万壹仟捌佰零叁元陆角玖分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 387709.09
1.1 | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  | 387709.09
1.1.1 | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目-装饰工程 |  | 304085.89
1.1.2 | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目-安装工程 |  | 83623.2
2 | 措施项目费 |  | 45138.33
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 16247.35
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 432847.42
5 | 增值税 |  | 38956.27
6 | 合 计 |  | 471803.69
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 | [6 empty] | 387709.09
|  | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目-装饰工程 | [6 empty] | 304085.89
|  | 整个项目 | [6 empty] | 304085.89
|  | 三层 | [6 empty] | 158681.83
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 8878.79
1 | 010801001002 | 拆除木质门 |  | 1.拆除木质门 2.废料外运 | m2 | 3.6 |  | 7.32 | 26.35
2 | 010807001001 | 拆除玻璃外窗 |  | 1.拆除玻璃窗 2.废料外运 | m2 | 10.8 |  | 15.96 | 172.37
3 | 011608001002 | 铲除油漆面 |  | 1.墙体清理,铲除原腻子层 2.废料外运 | m2 | 1031.84 |  | 4.98 | 5138.56
4 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.拆除吊顶石膏板、龙骨 2.废料外运 | m2 | 171.36 |  | 15.08 | 2584.11
5 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.拆除吊顶石膏板（龙骨保留） 2.废料外运 | m2 | 34.37 |  | 10.05 | 345.42
6 | 011613002002 | 玻璃拆除 |  | 1.拆除玻璃隔断、玻璃门（整体框架保留） 2.废料外运 | m2 | 51.6 |  | 11.86 | 611.98
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 23730.69
7 | 010801001003 | 木质门 |  | 1.成品木门配木质门套，配置密码锁 | m2 | 15.6 |  | 780.18 | 12170.81
8 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.铝合金玻璃门（企口合页密闭门） 2.6low-E+15A+6钢化中空玻璃 | m2 | 15.9 |  | 572.74 | 9106.57
本页小计 | [8 empty] | 30156.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.铝合金玻璃窗 2.钢化中空玻璃:6+12A+6low-E | m2 | 2.7 |  | 605.8 | 1635.66
10 | 010808001001 | 木门窗套 |  | 1.木垭口 2.详 建施-11/4 | m2 | 4.16 |  | 196.55 | 817.65
|  | 楼面工程 | [6 empty] | 4490.91
11 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.20厚花岗岩过门石 2.20厚M15水泥砂浆结合层 | m2 | 0.9 |  | 263.09 | 236.78
12 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.8-10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 | m2 | 3.42 |  | 169.16 | 578.53
13 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.修补破损地砖地面采用与原地砖同色地砖 | m2 | 20 |  | 183.78 | 3675.6
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 77215.93
14 | 011207001002 | 石膏板隔墙 |  | 1.轻钢龙骨双层双面石膏板 2.填75厚隔音岩棉 3.规格:2*12mm+75mm（岩棉）+2*12mm | m2 | 78.94 |  | 165.62 | 13074.04
本页小计 | [8 empty] | 20018.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011207002002 | 玻璃隔断 |  | 1.100系列铝合金框氟碳喷涂 2.6+30A+6钢化中空玻璃，内置铝合金白页（手动） | m2 | 43.85 |  | 492.76 | 21607.53
16 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.参23J909 内涂1 | m2 | 1120.8 |  | 20.39 | 22853.11
17 | 011403003003 | 刮腻子 |  | 1.3厚附水腻子分遍找平 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4.参23J909 内4F | m2 | 1120.8 |  | 17.56 | 19681.25
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 38576.72
18 | 011302001003 | 吊顶天棚（新做吊顶） |  | 1.吊杆 2.配套轻钢龙骨 3.双层10mm防潮纸面石膏板；18厚细木工板 4.按投影面积计算（灯槽、窗帘盒等不另计） 5.参23J909 棚29 | m2 | 166.84 |  | 132.54 | 22112.97
19 | 011302001004 | 吊顶天棚（顶棚与大空间相接范围） |  | 1.双层10mm防潮石膏板吊顶 | m2 | 34.37 |  | 61.95 | 2129.22
本页小计 | [8 empty] | 88384.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 011403001004 | 天棚油漆（新做吊顶） |  | 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.参23J909 内涂1 | m2 | 260.77 |  | 23.66 | 6169.82
21 | 011403003004 | 刮腻子（新做吊顶） |  | 1.刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 2.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝,刮腻子抹平 3.参23J909 棚29 | m2 | 260.77 |  | 31.31 | 8164.71
|  | 其他工程 | [6 empty] | 5788.79
22 | 011601001003 | 砖砌体拆除 |  | 1.200mm厚砌体墙开门洞 2.废料外运 | m2 | 7.2 |  | 106.87 | 769.46
23 | 010607003001 | 钢过梁 |  | 1.名称:镀锌方钢 2.规格:100*100*6 | t | 0.1 |  | 6855.89 | 685.59
24 | 011601001004 | 脚手架 |  | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 1270.67 |  | 2.47 | 3138.55
25 | 011601001005 | 脚手架 |  | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 201.21 |  | 5.94 | 1195.19
|  | 四层 | [6 empty] | 145404.06
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 8496.23
26 | 010801001004 | 拆除木质门 |  | 1.拆除木质门 2.废料外运 | m2 | 2.4 |  | 7.32 | 17.57
27 | 010807001003 | 拆除玻璃外窗 |  | 1.拆除玻璃窗 2.废料外运 | m2 | 10.8 |  | 15.96 | 172.37
28 | 011608001003 | 铲除油漆面 |  | 1.墙体清理,铲除原腻子层 2.废料外运 | m2 | 428.54 |  | 4.98 | 2134.13
29 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 |  | 1.拆除隔墙 2.废料外运 | m2 | 62.1 |  | 32.95 | 2046.2
本页小计 | [8 empty] | 24493.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.拆除吊顶石膏板、龙骨 2.废料外运 | m2 | 268.07 |  | 15.08 | 4042.5
31 | 011608001004 | 铲除油漆面 |  | 1.拆除楼梯间污损顶棚油漆 2.废料外运 | m2 | 16.76 |  | 4.98 | 83.46
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 14064.49
32 | 010801001005 | 木质门 |  | 1.成品木门配木质门套，配置密码锁 | m2 | 9.6 |  | 780.18 | 7489.73
33 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.铝合金玻璃门（企口合页密闭门） 2.6low-E+15A+6钢化中空玻璃 | m2 | 10.8 |  | 572.74 | 6185.59
34 | 010808001002 | 木门窗套 |  | 1.木垭口 2.详 建施-11/4 | m2 | 1.98 |  | 196.55 | 389.17
|  | 楼面工程 | [6 empty] | 1693.82
35 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1.20厚花岗岩过门石 2.20厚M15水泥砂浆结合层 | m2 | 0.6 |  | 263.09 | 157.85
36 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 1.8-10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 | m2 | 9.08 |  | 169.16 | 1535.97
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 59432.34
本页小计 | [8 empty] | 19884.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 011207001003 | 石膏板隔墙 |  | 1.轻钢龙骨双层双面石膏板 2.填75厚隔音岩棉 3.规格:2*12mm+75mm（岩棉）+2*12mm | m2 | 204.44 |  | 165.62 | 33859.35
38 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.参23J909 内涂1 | m2 | 673.86 |  | 20.39 | 13740.01
39 | 011403003005 | 刮腻子 |  | 1.3厚附水腻子分遍找平 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4.参23J909 内4F | m2 | 673.86 |  | 17.56 | 11832.98
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 57483.1
40 | 011302001005 | 吊顶天棚（新做吊顶） |  | 1.吊杆 2.配套轻钢龙骨 3.双层10mm防潮纸面石膏板；18厚细木工板 4.按投影面积计算（灯槽、窗帘盒等不另计） 5.参23J909 棚29 | m2 | 265.61 |  | 134.83 | 35812.2
本页小计 | [8 empty] | 95244.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011403001006 | 天棚油漆（新做吊顶） |  | 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.参23J909 内涂1 | m2 | 370.25 |  | 23.66 | 8760.12
42 | 011403003006 | 刮腻子（新做吊顶） |  | 1.刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 2.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝,刮腻子抹平 3.参23J909 棚29 | m2 | 370.25 |  | 31.31 | 11592.53
43 | 011403001007 | 天棚油漆（污损石膏板吊顶） |  | 1.无机涂料一道 | m2 | 58.72 |  | 6.76 | 396.95
44 | 011403001008 | 天棚油漆（污损楼梯间顶棚粉刷） |  | 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.参23J909 内涂1 | m2 | 16.76 |  | 23.66 | 396.54
45 | 011403003007 | 刮腻子（污损楼梯间顶棚粉刷） |  | 1.刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 2.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝,刮腻子抹平 3.参23J909 棚29 | m2 | 16.76 |  | 31.31 | 524.76
|  | 其他工程 | [6 empty] | 4234.08
46 | 011601001006 | 砖砌体拆除 |  | 1.200mm厚砌体墙开门洞 2.废料外运 | m2 | 4.8 |  | 106.87 | 512.98
本页小计 | [8 empty] | 22183.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010607003002 | 钢过梁 |  | 1.名称:镀锌方钢 2.规格:100*100*6 | t | 0.07 |  | 6855.89 | 479.91
48 | 011601001007 | 脚手架 |  | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 804.22 |  | 2.47 | 1986.42
49 | 011601001008 | 脚手架 |  | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 211.24 |  | 5.94 | 1254.77
|  | 松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目-安装工程 | [6 empty] | 83623.2
|  | 整个项目 | [6 empty] | 83623.2
|  | 喷淋工程 | [6 empty] | 14884.36
50 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:拆除内外热镀锌钢管 2.规格:DN50 | m | 1.976 |  | 17.18 | 33.95
51 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:拆除内外热镀锌钢管 2.规格:DN40 | m | 31.426 |  | 14.78 | 464.48
52 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:拆除内外热镀锌钢管 2.规格:DN32 | m | 51.851 |  | 14.78 | 766.36
53 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:拆除内外热镀锌钢管 2.规格:DN25 | m | 101.6 |  | 13.21 | 1342.14
54 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:重新安装内外热镀锌钢管(利旧) 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | m | 0.475 |  | 37.31 | 17.72
55 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:重新安装内外热镀锌钢管(利旧) 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | m | 18.5 |  | 32.49 | 601.07
本页小计 | [8 empty] | 6946.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:重新安装内外热镀锌钢管(利旧) 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m | 28.7 |  | 30.67 | 880.23
57 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | m | 12.775 |  | 71.35 | 911.5
58 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | m | 14.544 |  | 59.89 | 871.04
59 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | m | 35.989 |  | 50.03 | 1800.53
60 | 030901001013 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m | 89.523 |  | 42.91 | 3841.43
61 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:拆除水喷头 2.规格:DN15 | 个 | 57 |  | 12.32 | 702.24
62 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:重新安装水喷头(利旧) 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 57 |  | 39 | 2223
63 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:水喷头 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9 |  | 47.63 | 428.67
|  | 电气工程 | [6 empty] | 44717.06
本页小计 | [8 empty] | 11658.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030402011001 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AL-BG1 2.规格:370*370*120 | 台 | 6 |  | 507.76 | 3046.56
65 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:JDG管 2.规格:DN25 | m | 82.89 |  | 17.55 | 1454.72
66 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 | m | 511.55 |  | 13.03 | 6665.5
67 | 030412007001 | 可挠性金属套管 |  | 1.名称:可挠性金属套管 2.规格:DN15 | m | 58 |  | 16 | 928
68 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:UTP六类线 2.敷设方式:综合考虑 | m | 902 |  | 3.54 | 3193.08
69 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.规格:BV-4 | m | 129.05 |  | 4.87 | 628.47
70 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.规格:BV-6 | m | 46.11 |  | 6.59 | 303.86
71 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 1470.77 |  | 4.24 | 6236.06
72 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:绝缘导线 2.规格:ZR-RJS-4*1.5 | m | 43.49 |  | 9.07 | 394.45
73 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:绝缘导线 2.规格:WDZAN-RJS-2*1.5 | m | 36.75 |  | 7.17 | 263.5
本页小计 | [8 empty] | 23114.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030413003003 | LED灯带 |  | 1.名称:LED灯带 2.规格:4W | m | 224.15 |  | 12.33 | 2763.77
75 | 030413003002 | 拆除嵌入式LED筒灯 |  | 1.名称:拆除嵌入式LED筒灯 2.规格:12W 1200LM 5000K | 套 | 13 |  | 9.86 | 128.18
76 | 030413003001 | 嵌入式LED筒灯(利旧) |  | 1.名称:嵌入式LED筒灯(利旧) 2.规格:12W 1200LM 5000K | 套 | 6 |  | 35.25 | 211.5
77 | 030413003004 | LED灯盘 |  | 1.名称:LED灯盘 2.规格:1200*300 3.功率:50W 5000lm 5000K | 套 | 47 |  | 189.99 | 8929.53
78 | 030413003005 | LED灯盘 |  | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600 3.功率:24W 2400lm 5000K | 套 | 3 |  | 137.58 | 412.74
79 | 030413003006 | 嵌入式LED筒灯 |  | 1.名称:嵌入式LED筒灯 2.规格:12W 1200lm 5000K | 套 | 2 |  | 65.68 | 131.36
80 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相二、三孔安全型插座 2.规格:220V 10A | 套 | 55 |  | 23.25 | 1278.75
81 | 030502010001 | 综合布线数据点 |  | 1.名称:综合布线数据点 2.规格:双口 | 个 | 8 |  | 61.48 | 491.84
82 | 030413013006 | 四联单控开关 |  | 1.名称:四联单控开关 2.规格:220V 10A | 套 | 4 |  | 34.05 | 136.2
本页小计 | [8 empty] | 14483.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030413013005 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A | 套 | 4 |  | 28.18 | 112.72
84 | 030413013007 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A | 套 | 5 |  | 22.56 | 112.8
85 | 030413013009 | 调速开关 |  | 1.名称:调速开关 | 套 | 2 |  | 86.8 | 173.6
86 | 030904001002 | 感烟探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 | 个 | 9 |  | 80.2 | 721.8
87 | 030413013001 | 拆除三联单控开关 |  | 1.名称:拆除三联单控开关 | 套 | 6 |  | 5.02 | 30.12
88 | 030413013002 | 拆除四联单控开关 |  | 1.名称:拆除四联单控开关 | 套 | 5 |  | 5.02 | 25.1
89 | 030904001003 | 拆除感烟探测器 |  | 1.名称:拆除感烟探测器 | 个 | 18 |  | 15.46 | 278.28
90 | 030413013010 | 拆除调速开关 |  | 1.名称:拆除调速开关 | 套 | 7 |  | 4.27 | 29.89
91 | 030413013003 | 四联单控开关(利旧) |  | 1.名称:四联单控开关(利旧) 2.规格:220V 10A | 套 | 6 |  | 16.02 | 96.12
92 | 030413013004 | 三联单控开关(利旧) |  | 1.名称:三联单控开关(利旧) 2.规格:220V 10A | 套 | 5 |  | 15.7 | 78.5
93 | 030904001001 | 感烟探测器(利旧) |  | 1.名称:感烟探测器(利旧) | 个 | 18 |  | 50.2 | 903.6
94 | 030413013008 | 调速开关(利旧) |  | 1.名称:调速开关(利旧) | 套 | 7 |  | 14.58 | 102.06
95 | 031301001001 | 凿槽 |  | 1.名称:凿槽及修复 2.规格:70*70 | m | 113.1 |  | 27.85 | 3149.84
96 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 | 个 | 61 |  | 9.6 | 585.6
97 | 030412006002 | 开关(插座)盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 76 |  | 9.46 | 718.96
|  | 空调工程 | [6 empty] | 24021.78
本页小计 | [8 empty] | 7118.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 030701004003 | 风机盘管 |  | 1.名称:暗藏天花式风管式室内机SN-4.5 2.规格:制冷量:4.5Kw,制热量:5.0Kw,风量:570m³/h,功率:104w,机外静压:80Pa,噪音:32dB(A) | 台 | 2 |  | 1490.61 | 2981.22
99 | 030701004001 | 天花式风管式(利旧） |  | 1.名称:天花式风管式(利旧） | 台 | 6 |  | 274.68 | 1648.08
100 | 030701004002 | 天花式风管式(拆除） |  | 1.名称:天花式风管式(拆除） | 台 | 6 |  | 51.71 | 310.26
101 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长（mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.含风管及支架除锈、刷油 7.含保温 8.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m2 | 11.12 |  | 122.44 | 1361.53
102 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长（mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.含风管及支架除锈、刷油 7.含保温 8.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m2 | 22.1 |  | 127.75 | 2823.28
本页小计 | [8 empty] | 9124.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长（mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1mm 6.含风管及支架除锈、刷油 7.含保温 8.其他:满足图纸设计及施工规范要求 | m2 | 32.81 |  | 152.75 | 5011.73
104 | 030702001006 | 拆除通风管道 |  | 1.名称:拆除通风管道 2.周长:800mm以下 | m2 | 32.46 |  | 18.66 | 605.7
105 | 030702001001 | 拆除通风管道 |  | 1.名称:拆除通风管道 2.周长:2000mm以下 | m2 | 1.52 |  | 13.58 | 20.64
106 | 030702001007 | 拆除通风管道 |  | 1.名称:拆除通风管道 2.周长:4000mm以下 | m2 | 62.41 |  | 10.22 | 637.83
107 | 030703007006 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1000*300 | 个 | 1 |  | 253.17 | 253.17
108 | 030703007009 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1200*200 | 个 | 1 |  | 234.06 | 234.06
109 | 030703007007 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1200*300 | 个 | 5 |  | 272.29 | 1361.45
110 | 030703007008 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:600*300 | 个 | 2 |  | 147.19 | 294.38
本页小计 | [8 empty] | 8418.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 030703007013 | 双层百叶风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*200 | 个 | 5 |  | 178.9 | 894.5
112 | 030703007014 | 双层百叶风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*200 | 个 | 4 |  | 221.67 | 886.68
113 | 030703007015 | 双层百叶风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*200 | 个 | 2 |  | 121 | 242
114 | 030703007016 | 双层百叶风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*300 | 个 | 2 |  | 137.46 | 274.92
115 | 030703007017 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 | 个 | 8 |  | 97.51 | 780.08
116 | 030703007003 | 门铰式回风百叶(利旧） |  | 1.名称:门铰式回风百叶(利旧） 2.规格:1000*300 | 个 | 1 |  | 139.9 | 139.9
117 | 030703007002 | 门铰式回风百叶(利旧） |  | 1.名称:门铰式回风百叶(利旧） 2.规格:600*250 | 个 | 3 |  | 72.15 | 216.45
118 | 030703007001 | 门铰式回风百叶(利旧） |  | 1.名称:门铰式回风百叶(利旧） 2.规格:800*200 | 个 | 2 |  | 108.1 | 216.2
119 | 030703007010 | 双层百叶风口(利旧） |  | 1.名称:双层百叶风口(利旧） 2.规格:1200*200 | 个 | 1 |  | 139.9 | 139.9
本页小计 | [8 empty] | 3790.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030703007011 | 双层百叶风口(利旧） |  | 1.名称:双层百叶风口(利旧） 2.规格:600*200 | 个 | 1 |  | 72.15 | 72.15
121 | 030703007012 | 双层百叶风口(利旧） |  | 1.名称:双层百叶风口(利旧） 2.规格:800*200 | 个 | 3 |  | 108.1 | 324.3
122 | 030703007005 | 门铰式回风百叶(拆除) |  | 1.名称:门铰式回风百叶(拆除) 2.周长:6400mm以下 | 个 | 2 |  | 128.26 | 256.52
123 | 030703007004 | 门铰式回风百叶(拆除) |  | 1.名称:门铰式回风百叶(拆除) 2.周长:2500mm以下 | 个 | 9 |  | 22.11 | 198.99
124 | 030702001008 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管(拆除) |  | 1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管(拆除) 2.规格:12.7/6.4 | m | 32.52 |  | 14.78 | 480.65
125 | 031001002002 | 热镀锌钢管(拆除) |  | 1.名称:热镀锌钢管(拆除) 2.规格:DN25 | m | 25.58 |  | 15.03 | 384.47
126 | 031001002001 | 热镀锌钢管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.含保温 4.连接形式:螺纹连接 | m | 9.42 |  | 41.32 | 389.23
127 | 030702001009 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管 |  | 1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2.含保温 3.规格:12.7 | m | 10.08 |  | 38.01 | 383.14
128 | 030702001010 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管 |  | 1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2.含保温 3.规格:6.4 | m | 10.08 |  | 19.68 | 198.37
本页小计 | [8 empty] | 2687.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
合计 | [8 empty] | 387709.09

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 45138.33
1.1 | WMSGCS001001 |  | 文明施工 |  |  | 5859.7
1.2 | HJBHCS001001 |  | 环境保护 |  |  | 5327
1.3 | LSSSCS001001 |  | 临时设施 |  |  | 6925.11
1.4 | AQSCCS001001 |  | 安全生产 |  |  | 16247.35
1.5 | 011601002002 |  | 垂直运输 |  |  | 10779.17
本页小计 | [5 empty] | 45138.33
合计 | [5 empty] | 45138.33 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  | 标段：松山湖材料实验室新材料研究中心新园区B1栋装修改造(第一批)项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 432847.42 |  | 9 | 38956.27
合计 | [6 empty] | 38956.27